
附件:

	珲春市消防救援大队2025年12月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春市运族足道馆
	吉林省珲春市新安街商住宅门市
	一般单位
	吴国君（主）姜政廷
	该单位已停业。

	2
	珲春市馨安诊所
	珲春市新安街（馨安小区19栋101号门市）
	一般单位
	姜政廷（主）吴国君
	该单位已停业。

	3
	珲春市陈梅润滑油商店
	延边州珲春市新安街
	一般单位
	姜政廷（主）吴国君
	该单位已停业。

	4
	珲春市春来土特产商行
	新安街（新站东）
	一般单位
	吴国君（主）姜恩岩
	该单位已停业。

	5
	珲春市国联面包坊
	河南街（国联花园）
	一般单位
	李俊学（主）姜政廷
	该单位已停业。

	6
	珲春市济州岛洗浴会所
	延边州珲春市靖和街秀水小镇5号楼101/201/301/401
	重点单位
	李俊学（主）姜恩岩
	1、二层吧台、三层厨房外配电箱电线敷设不符合规定；

2、三层厨房液化石油气罐旁燃气报警器安装位置距离地面高于30CM；

3、重点单位标准化管理公示牌消防安全责任人、消防设施检测报告未进行公示；

4、二层北侧安全出口应增设安全出口指示标志及应急照明灯；

5、三层楼梯间内一处消火栓箱箱门缺失；

6、二层北侧楼梯间地面铺设少量可燃竹帘。

	7
	珲春市蝶恋花歌舞娱乐有限公司
	延边州珲春市新安街凯旋广场商业楼410室
	重点单位
	姜恩岩（主）李俊学
	该单位已停业。

	8
	珲春昌盛气体制造有限公司
	珲春市英安镇新明村
	重点单位
	李俊学（主）吴国君
	1、办公房内插排未穿保护套管； 

2、员工消防演练记录不全； 

3、办公房应增设安全出口指示标志及应急照明灯。

	9
	珲春市三点水洗浴中心
	延边州珲春市靖和街龙源华府E5号楼108、308、408号门市
	重点单位
	姜恩岩（主）姜政廷
	1、三层机房配电箱缺少接地保护；

2、四层厨房外厨师休息室内插排串联且未固定墙面；

3、三层机房需增加灭火器数量；

4、三层女搓澡休息室需增加灭火器数量；

5、四层厨房需增加灭火器数量。

	10
	珲春市马川子禹辰加油加气有限公司
	珲春市马川子乡五一村
	重点单位
	李俊学（主）吴国君
	1、员工消防演练记录不全；

2、站区 2 具推车式灭火器缺少防尘罩；

3、未张贴消防安全重点单位标准化管理公示牌。

	11
	珲春市高丽饭店
	珲春市靖和街（不夜城门市）
	重点单位
	姜政廷（主）姜恩岩
	1、二层吧台内部电源插排未按照消防及电气安全规范进行固定安装；

2、改单位未建立并留存消防安全教育培训档案及消防演练档案；

3、二层灭火器配置点的灭火器材配置数量未达到消防规范要求，且未设置灭火器操作使用标识；

4、二层吧台区域电表箱未按规定设置电气安全警示标

识。

	12
	珲春七号歌舞娱乐服务有限责任公司
	珲春市靖和街环亚山城A区57号楼106、206室
	重点单位
	吴国君（主）姜政廷
	1、消防安全重点单位标准化管理公示牌未完善；

2、消防安全重点单位标准化管理公示牌未完善；

3、三层高位水箱间内管道接口处出现轻微漏水想象。

	13
	珲春市金都苑餐饮服务有限公司
	延边州珲春市河南街金都苑1号楼101.201.102.202.103.203.104.204.301.401.501室
	重点单位
	姜恩岩（主）吴国君
	1、五层厨房油烟管道未按每季度进行清理；一层厨房外使用明火热汤，应拆除或移至厨房内；

2、每日防火巡查记录未建立纸质版签字存档；

3、五层厨房防火窗玻璃缺少一块；五层厨房防火窗边框与墙体封堵不严；

4、二层传菜间配电室及旁边设备间内不应堆放杂物。

	14
	珲春市康溪台球会所
	珲春市新安街凯旋广场
	重点单位
	姜恩岩（主）姜政廷
	1、员工消防安全培训记录填写不规范，缺少培训照片；

2、第四季度消防演练未形成纸质版记录；

3、厨房使用液化气罐未采用防火门进行分隔。

	15
	珲春市宏峰酒店有限公司
	吉林省珲春市新安街金鼎国际1号楼106门市
	重点单位
	吴国君（主）李俊学
	该单位已停业。

	16
	中央储备粮珲春直属库有限公司
	珲春市合作区春景村
	重点单位
	吴国君（主）李俊学
	1、一层厨房内北侧安全出口上方需增设安全出口指示标志；

2、一层厨房内需增加两具灭火器；

3、通往二层员工休息室楼梯间一处疏散指示标志、二层疏散走道内一处疏散指示标志需更换。

	17
	珲春市现代百货有限公司
	吉林省珲春市沿河西街1463号
	重点单位
	姜政廷（主）姜恩岩
	1、三层中部电梯旁手动报警按钮线路外露，未做防护封闭处理；

2、三层游乐场投币车区域电气线路敷设不规范、排布杂乱，电源插排未按要求固定安装；

3、三层中部配电柜内电表箱未按规范设置漏电保护装置；

4、单位消防安全疏散应急预案未根据实际情况及时更新修订，不符合消防安全管理要求；

5、四层家电区域配电柜未按消防及电气安全规范设置功能标识与安全警示标识；

6、三层游乐场投币车区域配电柜内违规堆放杂物。

	18
	珲春西环废旧物资市场
	珲春市英安镇营子村
	重点单位
	姜政廷（主）李俊学
	1、市场内部分商户电气线路敷设不符合规范要求，存在违规私拉乱接电气 线路的消防安全违法行为； 

2、单位未建立并留存消防安全教育培训档案及消防演练档案； 

3、市场内部分商户灭火器配置数量不足。

	19
	中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部新元加油站
	珲春边境经济合作区21号小区
	重点单位
	李俊学（主）姜恩岩
	1、员工消防安全培训记录填写不规范，缺少培训照片；

2、一层楼梯间设置小仓库； 

3、厨房及锅炉间各应增设 1 具灭火器。

	20
	中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部英安加油站
	珲春市302国道与高速路口交汇处西侧1000米
	重点单位
	姜恩岩（主）吴国君
	1、营业厅门口灭火器摆放不符合要求； 

2、员工休息室铁架床摆放位置影响窗户开启。



